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დანიშნულება
აღნუსხავს ყოველ დანერგილ იმპლანტს ან პროთეზის კომპონენტს, მის პარტიასთან, მომწოდებელთან და პაციენტთან ერთად, რათა ნებისმიერი პარტია მიკვლევადი იყოს.
როგორ შევავსოთ
· ყოველი კომპონენტი აღნუსხეთ მისი დანერგვის დროს.
· კომპონენტი დააკავშირეთ პაციენტის ჩანაწერთან.
· დადგენილ ინტერვალში შეამოწმეთ ერთი პარტიის მიკვლევადობა.
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