DIA-SOP-001: კონცენტრატებისა და დიალიზის სითხის მომზადება
DIA-SOP-001: კონცენტრატებისა და დიალიზის სითხის მომზადება
სტანდარტები › სტანდარტი 26 › სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები (SOPs)
პროცედურა · DIA-SOP-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
მხარს უჭერს: 26.3
მოკლედ
· მოამზადეთ ყოველი კონცენტრატი და შეურიეთ ყოველი პარტია დიალიზის სითხეს წერილობითი პროცედურის მიხედვით.
· ყოველი პარტია დაადგინეთ თარიღით, მომზადებლით და კონცენტრაციით (DIA-FRM-002).
· პარტიის გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონცენტრაცია.
· პარტია მეხსიერებიდან არ აირიოს.
· დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: სითხის პარტია აირია მეხსიერებიდან, არასწორი კონცენტრაციით.
1. მიზანი
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დიალიზის სითხის ყოველი პარტია მომზადდეს წერილობითი პროცედურით და იყოს მიკვლევადი (26.3).
2. მოქმედების სფერო
	ვრცელდება
	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

	ადგილები
	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება

	როდის
	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება

	არ ვრცელდება
	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში


3. განმარტებები
	ტერმინი
	მნიშვნელობა

	კლინიკური ხელმძღვანელი
	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე


4. ფონი
არასწორი კონცენტრაციით ან არასწორი თანმიმდევრობით მომზადებულმა დიალიზის სითხემ შეიძლება პაციენტში მძიმე შემთხვევა გამოიწვიოს. ყოველი პარტიისთვის წერილობითი პროცედურის დაცვა შეცდომას აცილებს.
5. პასუხისმგებლობები
	როლი
	პასუხისმგებლობა
	კომპეტენცია

	დიალიზის ექთანი, რომელიც ამზადებს სითხეს
	ამზადებს და იწერს ყოველ პარტიას
	კლინიცისტი


6. მასალები და აღჭურვილობა
	ერთეული
	მოთხოვნა
	მდგომარეობა

	ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები
	მიმდინარე ვერსია
	მოწმდება გამოყენებამდე


7. უსაფრთხოება
· თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.
8. დაწყებამდე
· დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.
9. პროცედურა
ნაბიჯი 1. პროცედურის დაცვა.
· მოამზადეთ და შეურიეთ პარტია ზუსტად წერილობითი პროცედურის მიხედვით.
მთავარი პუნქტი: მომზადებულია.
ნაბიჯი 2. შემოწმება და ეტიკეტირება.
· შეამოწმეთ კონცენტრაცია და დაადგინეთ პარტია მისი ვინაობით.
მთავარი პუნქტი: ეტიკეტირებულია.
ნაბიჯი 3. ჩაწერა.
· ჩაწერეთ პარტია DIA-FRM-002-ზე.
მთავარი პუნქტი: ჩაწერილია.
10. გადაწყვეტილების წერტილები
· ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.
11. განსაკუთრებული სიტუაციები
	სიტუაცია
	მოქმედება

	სამუშაო საათების გარეთ
	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.


12. ესკალაცია
· ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.
13. მონიტორინგი
	ზომა
	სამიზნე მაჩვენებელი
	სიხშირე
	პასუხისმგებელი
	თუ არ შესრულდა

	პარტიები, მომზადებული პროცედურით და ჩაწერილი
	100%
	ყოველთვიურად
	დიალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი
	გადაეცით სამედიცინო დირექტორს


14. ჩანაწერები
	ჩანაწერი
	ინახება
	შენახვის ვადა

	ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი
	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი
	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები


15. სწავლება
· პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.
16. დაკავშირებული დოკუმენტები
	ID
	სათაური
	გამოყენება

	DIA-FRM-002
	პარტიის მომზადების ჩანაწერი
	ჩანაწერი


17. მტკიცებულებები
	წყარო
	შენიშვნა

	E-009
	

	E-006
	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.

	E-009
	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.


18. ცვლილებების ისტორია
	ვერსია
	თარიღი
	რა შეიცვალა
	დამტკიცება

	1.0
	
	პირველი ვერსია
	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება


ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება
· Dialysis & Renal Replacement Therapy (AMB-12)
წყაროები
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)
