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	დოკუმენტის ID
	IMG-SOP-001
	ვერსია
	1.0

	სტატუსი
	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად
	გამოშვების თარიღი
	 

	გადახედვის თარიღი
	 
	ანაცვლებს
	 

	პასუხისმგებელი
	 
	დაამტკიცა
	 

	ხელმოწერა
	 


Standards › Standard 50 › Standard operating procedures (SOPs)
SOP · IMG-SOP-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
მხარს უჭერს: 50.2
მოკლედ
· ყველა სურათის მიმღებ აპარატურას აქვს ხარისხის უზრუნველყოფის გრაფიკი, რომელსაც ადგენს მწარმოებელი და მარეგულირებელი ორგანო.
· ტესტირებასა და კალიბრაციას ატარებს კვალიფიციური პერსონალი და აღირიცხება (IMG-REG-002).
· აპარატურა, რომელიც ტესტს ვერ აბარებს, მწყობრიდან გამოდის, სანამ შეკეთდება და ხელახლა არ გაივლის ტესტს.
· ყოველი ტესტი აღირიცხება შედეგითა და შემდეგი ვადით.
· დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ: სურათის მიმღები აპარატურა გამოიყენება ხარისხის უზრუნველყოფის ტესტში ჩავარდნის შემდეგ.
1. მიზანი
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სურათის მიმღები აპარატურა გრაფიკით ტესტირდება და კალიბრდება და ჩავარდნისას მწყობრიდან გამოდის (50.2).
2. სფერო
	ვრცელდება
	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

	ადგილები
	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება

	როდის
	ყოველ ჯერზე, როცა აღწერილი საქმიანობა ხორციელდება

	არ ვრცელდება
	საქმიანობები, რომლებსაც მე-15 განყოფილებაში ჩამოთვლილი სხვა დოკუმენტი ფარავს

	
	

	
	

	
	


3. განმარტებები
	ტერმინი
	მნიშვნელობა

	კლინიკური ხელმძღვანელი
	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

	
	

	
	

	
	


4. საფუძვლები
არაკალიბრირებული აპარატი არასწორ სურათებს იძლევა, ხოლო არასწორი სურათები არასწორ გადაწყვეტილებებამდე მივყავართ. ხარისხის ტესტირება და გრაფიკით კალიბრაცია ინარჩუნებს სურათების სანდოობას.
5. პასუხისმგებლობები
	როლი
	პასუხისმგებლობა
	კომპეტენცია

	სამედიცინო ფიზიკოსი
	ადგენს გრაფიკს და ატარებს ან ამოწმებს ტესტებს
	რადიოლოგი

	რენტგენოლაბორანტი
	იღებს აპარატურას მწყობრიდან ტესტში ჩავარდნისას
	სამედიცინო ფიზიკოსი

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. მასალები და აღჭურვილობა
	ერთეული
	მოთხოვნა
	პირობა

	ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები
	მიმდინარე ვერსია
	გამოყენებამდე შემოწმებული

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7. უსაფრთხოება
· შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ პაციენტს დაუყოვნებელი საფრთხე ემუქრება. არ დააგვიანოთ გადაუდებელი მოვლა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.
8. დაწყებამდე
· დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი და მიმდინარეა.
9. პროცედურა
ნაბიჯი 1. გრაფიკი.
· დააყენეთ ხარისხის უზრუნველყოფის გრაფიკი თითოეულ აპარატზე.
მთავარი წერტილი: გრაფიკში ჩართულია.
ნაბიჯი 2. ტესტირება.
· ატარეთ ტესტირება და კალიბრაცია გრაფიკით და აღრიცხეთ შედეგი (IMG-REG-002).
მთავარი წერტილი: ტესტირებულია.
ნაბიჯი 3. ქმედება ჩავარდნაზე.
· ჩავარდნილი აპარატურა მწყობრიდან გამოიყვანეთ, სანამ შეკეთდება და არ გაივლის ტესტს.
მთავარი წერტილი: ქმედება განხორციელებულია.
10. გადაწყვეტილების წერტილები
· ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.
11. განსაკუთრებული სიტუაციები
	სიტუაცია
	მოქმედება

	არასამუშაო საათები
	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ მორიგე კონტაქტი, რომელიც ზონის კედელზეა.

	
	

	
	

	
	


12. ესკალაცია
· ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს და იმავე დღეს კლინიკურ დირექტორს.
13. მონიტორინგი
	მაჩვენებელი
	სამიზნე
	სიხშირე
	პასუხისმგებელი
	თუ არ შესრულდა

	ტესტები ჩატარებულია გრაფიკით
	100%
	ყოველთვიურად
	სამედიცინო ფიზიკოსი
	ესკალაცია რადიოლოგთან

	ჩავარდნილი აპარატურა იმავე დღეს მწყობრიდან გამოსულია
	100%
	ყოველი ჩავარდნა
	რენტგენოლაბორანტი
	აპარატის შეჩერება

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


14. ჩანაწერები
	ჩანაწერი
	ინახება
	შენახვის ვადა

	ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი
	პაციენტის ჩანაწერი ან ზონის ფაილი
	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი წლები

	
	
	

	
	
	

	
	
	


15. ტრენინგი
· პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.
16. დაკავშირებული დოკუმენტები
	ID
	სათაური
	გამოყენება

	IMG-REG-002
	სურათის მიმღები აპარატურის ხარისხის უზრუნველყოფის რეგისტრი
	რეგისტრი

	DEN-REG-003
	რადიაციული აპარატურისა და დოზის აუდიტის რეგისტრი (სტომატოლოგიური, არსებული, ხელახლა გამოყენებული)
	რეგისტრი

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17. მტკიცებულებები
	მითითება
	შენიშვნა

	E-006
	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.

	E-009
	ASF Expert Committee consensus.

	
	

	
	

	
	


18. ცვლილებების ისტორია
	ვერსია
	თარიღი
	რა შეიცვალა
	დამტკიცება

	1.0
	დამტკიცების თარიღი
	პირველი ვერსია
	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


წყაროები
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)
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