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1. მიზანი
იმის უზრუნველყოფა, რომ [ORGANIZATION NAME] აკონტროლებს რეალურ ბიოფილმის წარმოქმნას სტომატოლოგიური დანადგარის წყალგამტარებში [1–5].
2. მოქმედების სფერო
ვრცელდება ყოველ სტომატოლოგიურ დანადგარსა და წყალგამტარზე [ORGANIZATION NAME]-ში.
3. განმარტებები
•  ბიოფილმი — რეალური მიკროორგანიზმების საფარი [1, 3–4]
4. რეალური წყლის ხარისხის სტანდარტი
[ORGANIZATION NAME] ინარჩუნებს წყალს რეალურ, განსაზღვრულ სტანდარტზე ≤500 CFU/mL [1–5].
5. მოვლის სტრატეგია
[ORGANIZATION NAME] ავლებს წყალგამტარებს რეალურ მინიმუმ 20–30 წამის განმავლობაში ყოველი პაციენტის შემდეგ [3, 5].
6. ქირურგიული პროცედურის გამონაკლისი
ქირურგიული პროცედურებისთვის, [ORGANIZATION NAME] იყენებს მხოლოდ სტერილურ ხსნარებს [4].
7. პასუხისმგებლობების განაწილება
	დავალება
	დირექტორი
	ინფექციის კონტროლის ხელმძღვანელი
	სტომატოლოგის ასისტენტი
	-

	ინსტრუქციის დამტკიცება
	საბოლოო
	
	

	წყალგამტარის ავლება
	
	
	პასუხისმგებელი

	წყლის ხარისხის ტესტირება
	
	პასუხისმგებელი
	

	ქირურგიული სტერილური-გვერდის მომზადება
	
	პასუხისმგებელი
	პასუხისმგებელი


8. თანმხლები დოკუმენტაცია
	აღნიშვნა
	დასახელება

	DENT-DUWL-01-F01
	წყალგამტარის ავლებისა და ტესტირების ჟურნალი

	DENT-IPC-01
	სტანდარტული სიფრთხილის ზომები

	DENT-STR-01
	ხელსაწყოების დამუშავება


9. შეთანხმების ფურცელი
	როლი
	თარიღი
	ხელმოწერა
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წყაროები
[1] American Dental Association. Dental Unit Waterlines.
[2] CDC MMWR RR5217. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings.
[3] PMC3945585. Effect of Different Disinfection Protocols.
[4] ProEdge Dental Compliance Labs. CDC Guidelines for Infection Control.
[5] OSHA Review. Controlling Biofilm in Dental Unit Waterlines.
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