სტანდარტები › სტანდარტი 2 › ფორმები
ფორმა · SRG-FRM-003 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
მხარს უჭერს: 2.2
მიზანი
ყოველდღიური შემოწმება ანესთეზიის აპარატისა, მონიტორებისა, მწოვისა და გადაუდებელი სასუნთქი გზების აღჭურვილობისა, პირველ შემთხვევამდე.
როგორ შევავსოთ
· შეავსეთ თითოეული სიის პირველი შემთხვევის წინ.
· აცნობეთ ნებისმიერი ხარვეზი და ამოიღეთ აპარატი მუშაობიდან.
· მოაწერეთ ხელი შემოწმებას.
შემოწმებები
	შემოწმება
	ჩანაწერი

	აპარატის გაჟონვის ტესტი ჩაიარა
	დიახ

	ჟანგბადის მიწოდება და სარეზერვო ბალონი შემოწმებულია
	დიახ

	მონიტორები ჩართულია და განგაშები გამოცდილია
	დიახ

	მწოველი მუშაობს
	დიახ

	სასუნთქი გზების აღჭურვილობა და რთული სასუნთქი გზების ურიკა შემოწმებულია
	დიახ

	მედიკამენტები და გადაუდებელი მედიკამენტები შემოწმებულია
	დიახ

	შეამოწმა და დრო
	დიახ


მტკიცებულებები
	მითითება
	შენიშვნა

	E-009
	დაფუძნებულია ASA-ს სტანდარტებზე ანესთეზიის ძირითადი მონიტორინგისთვის (2020).

	E-006
	ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. ადაპტირებულია.

	E-009
	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.


ცვლილებების ისტორია
	ვერსია
	თარიღი
	რა შეიცვალა
	დამტკიცება

	1.0
	
	პირველი ვერსია
	ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება


ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება
· გადაუდებელი სამედიცინო აღჭურვილობა და AED მზადყოფნა (MED-02)
· მზრუნველობა და მკურნალობა: კლინიკური სტანდარტები აკრედიტაციისთვის (H-04)
ციტირებული წყაროები
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. (E-006)
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი სტანდარტ 1-ზე. (E-009)
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი PDF ფორმატში
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი რედაქტირებადი Word ფაილის სახით
