SRG-POL-002: ანესთეზიის უსაფრთხოება და მონიტორინგი
სტანდარტები › სტანდარტი 2 › პოლიტიკები
პოლიტიკა · SRG-POL-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
დაკავშირებულია: 2.2
მოკლედ
· ანესთეზია მიჰყვება წერილობით პროტოკოლს თითოეული ტიპისა და დონისთვის.
· პაციენტი მონიტორინგზეა უწყვეტად, ინდუქციიდან გამოფხიზლებამდე.
· მონიტორინგი შეესაბამება პაციენტის რისკსა და ანესთეზიის დონეს.
· ანესთეზიის აპარატურა მოწმდება ყოველ სიაში წინ.
· გაჩერდით და მაშინვე მოითხოვეთ დახმარება, თუ: პაციენტს ანესთეზია უტარდება მონიტორინგის გარეშე ან შეუმოწმებელ აპარატურაზე.
1. მიზანი
პაციენტის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად ანესთეზიის მთელი განმავლობაში, მონიტორინგით, რომელიც მისი რისკის შესაბამისია (2.2).
2. სფერო
	ვრცელდება
	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

	ადგილმდებარეობა
	დაწესებულების ყველა განყოფილება, კლინიკა და დეპარტამენტი

	როდის
	ყოველ შემთხვევაში, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება

	არ ვრცელდება
	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი განყოფილება 15-ში


3. განმარტებები
	ტერმინი
	მნიშვნელობა

	კლინიკური ლიდერი
	იმ დროს სამსახურის ზედამხედველი ექიმი ან ექთანი


4. ფონი
ანესთეზია ბევრი პაციენტისთვის დღის ყველაზე მაღალი რისკის ნაწილია. უწყვეტი მონიტორინგი მთელი პროცედურის განმავლობაში, ანესთეზიის დონის შესაბამისად, ის სტანდარტია, რომელიც პრობლემას ადრეულ ეტაპზე ამოიცნობს.
5. პასუხისმგებლობები
	როლი
	პასუხისმგებლობა
	კომპეტენცია

	უფროსი ანესთეზიოლოგი
	ფლობს პროტოკოლს და განიხილავს ინციდენტებს
	ანესთეზიოლოგი

	ანესთეზიოლოგი
	აკონტროლებს და წერს მთელი პროცესის განმავლობაში
	ანესთეზიოლოგი


6. მასალები და აღჭურვილობა
	ნივთი
	მოთხოვნა
	მდგომარეობა

	ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები
	მიმდინარე ვერსია
	გამოყენებამდე შემოწმებული


7. უსაფრთხოება
· თუ პაციენტს უშუალო რისკი ემუქრება, შეწყვიტეთ და გამოიძახეთ დახმარება. არ დააყოვნოთ გადაუდებელი მკურნალობა საბუთების შევსების გამო.
8. დაწყებამდე
· დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და აქტუალურია.
9. პროცედურა
ნაბიჯი 1. შემოწმება წინ.
· შეამოწმეთ ანესთეზიის აპარატი და აღჭურვილობა პირველ შემთხვევამდე (SRG-FRM-003).
· შეაფასეთ პაციენტის რისკი და აირჩიეთ მონიტორინგის დონე.
მთავარი პუნქტი: აღჭურვილობა და რისკი პირველად მოწმდება.
ნაბიჯი 2. მონიტორინგი.
· ჩაწერეთ სასიცოცხლო ნიშნები, ჟანგბადით მომარაგება, ვენტილაცია და ტემპერატურა დადგენილ ინტერვალში, ინდუქციიდან გამოფხიზლებამდე (SRG-FRM-002).
მთავარი პუნქტი: უწყვეტად, არა ზოგჯერ.
ნაბიჯი 3. გამოფხიზლება.
· გადაეცით გამოფხიზლების განყოფილებას მონიტორინგის ჩანაწერით და აკონტროლეთ, სანამ პაციენტი უსაფრთხოდ არ გახდება გასვლისთვის.
მთავარი პუნქტი: მონიტორინგი ოპერაციის შემდეგაც გრძელდება.
10. გადაწყვეტილების წერტილები
· ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.
11. განსაკუთრებული სიტუაციები
	სიტუაცია
	მოქმედება

	არასამუშაო საათები
	მიჰყევით იმავე ეტაპებს. გამოიყენეთ სამსახურის კედელზე მითითებული მორიგე კონტაქტი.


12. ესკალაცია
· ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ მიეწოდება მორიგე კლინიკურ ლიდერს, ხოლო იმავე დღეს – კლინიკურ დირექტორს.
13. მონიტორინგი
	მაჩვენებელი
	მიზანი
	სიხშირე
	პასუხისმგებელი
	თუ არ შესრულდა

	შემთხვევები, სადაც მონიტორინგის ჩანაწერი სრულია
	100%
	ყოველთვიურად
	უფროსი ანესთეზიოლოგი
	ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან

	აპარატები, შემოწმებული პირველ შემთხვევამდე
	100%
	ყოველდღე
	ოპერაციული ბლოკის მენეჯერი
	ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან


14. ჩანაწერები
	ჩანაწერი
	შენახვის ადგილი
	შენახვის ვადა

	ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი
	პაციენტის ჩანაწერი ან განყოფილების საქმე
	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი (წლები)


15. სწავლება
· პერსონალი ამ დოკუმენტში ინსტრუქტირდება ჩართვისას და ყოველწლიურად ახლდება, კომპეტენციის ჩაწერილი შემოწმებით.
16. დაკავშირებული დოკუმენტები
	ID
	სათაური
	გამოყენება

	SRG-FRM-002
	ანესთეზიის ჩანაწერი და მონიტორინგის ცხრილი
	ჩანაწერი

	SRG-FRM-003
	ანესთეზიის აპარატისა და აღჭურვილობის შემოწმება
	შემოწმება

	HOS-POL-001
	წამლების მართვის პოლიტიკა
	წამლები


17. მტკიცებულებები
	მითითება
	შენიშვნა

	E-009
	მონიტორინგის სტანდარტი დაფუძნებულია ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring-ზე (2020).

	E-006
	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.

	E-009
	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.


18. ცვლილებების ისტორია
	ვერსია
	თარიღი
	რა შეიცვალა
	დამტკიცება

	1.0
	
	პირველი ვერსია
	


ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება
· Emergency Medical Equipment & AED Readiness (MED-02)
· Care & Treatment: Clinical Standards for Accreditation (H-04)
წყაროები
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)
